编号：

广东省安全技术防范系统验收表

( 监控与卡口 ）

系统名称：

项目金额：                   （万元）

建设单位：

设计单位：

施工单位：

联 系 人：                 联系电话：

组织验收单位：

验收日期：

广东省公安厅安全技术防范管理办公室制

填  写  说  明

本表根据中华人民共和国公安部发布的《安全防范系统验收规则》GA 308-2001要求，经修改制订，适用于治安卡口视频监控系统的验收。

设备安装质量检查

系统名称:                                         设计、安装单位：

|  | 项 目 | 要 求 | 方 法 | 检 查 结 果 |  |  |  |  |  | 抽查百分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端 设备 | 1 安装位置（方向） | 合理、有效 | 现场抽查观察 | 正确 |  | 基本正确 |  | 不正确 |  | 5%—10% （10台以下至少验收3台） |
|  | 2 安装质量（工艺） | 牢固、整洁、美观、规范 | 现场抽查观察 | 良好 |  | 基本良好 |  | 不好 |  |  |
|  | 3 线缆连接 | 视频电缆一线到位，接插件可靠，电源线与信号线、控制线分开，走向顺直，无扭绞 | 复核、抽查或对照图纸资料 | 符合要求 |  | 基本符合 要求 |  | 不符合 要求 |  |  |
|  | 4 通电 | 工作正常 | 现场通电检查 | 正常 |  | 基本正常 |  | 不正常 |  | 100% |
| 控制室 终端设备 | 5 操作台、机架 | 安装平稳、合理 | 现场观察体会 | 合理 |  | 基本合理 |  | 不合理 |  | 100% |
|  | 6 控制设备安装 | 操作方便、安全 | 现场观察体会 | 合理 |  | 基本合理 |  | 不合理 |  |  |
|  | 7 开关、按钮 | 灵活、安全 | 现场观察询问 | 良好 |  | 基本良好 |  | 不好 |  |  |
|  | 8 机柜、设备接地 | 符合GB50057等电位接地要求 | 现场观察询问 | 符合 |  | 基本符合 |  | 不符合 |  |  |
|  | 9 接地电阻 | 符合GB50198规定 | GA308-2001 | 合格 |  |  |  | 不合格 |  |  |
|  | 10机架电缆线扎及标识 | 整齐，有明显编号、标识 | 现场观察 | 整齐、有表识 |  | 基本整齐有标识 |  | 不整齐或无标识 |  |  |
|  | 11电源引入线缆标识 | 引入线端标识明显、牢靠 | 现场观察 | 有、牢靠 |  | 基本符合 |  | 不符合 |  |  |
|  | 12通电 | 工作正常 | 现场通电检查 | 正常 |  | 基本正常 |  | 不正常 |  |  |
| 检查结果统计：Ks(合格率) |  |  | 安装质量 检查结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工验收人员签名： |  |  |  |  | 验收日期： |  |  |  |  |  |
| 注 1、在检查结果栏，按实际情况在相应空格内打“√”（左列打“√”，视为合格；中列打“√”，视为基本合格；右列打“√”，视为不合格。） 2、检查结果统计：Ks(合格率)=[合格数 + 基本合格数 ⅹ0.6]/项目检查数（项目检查数如无要求或实际缺项未检查的，不计在内） 3、检查结论：Ks(合格率)≥0.8，判为通过； 0.8> Ks≥0.6，判为基本通过；Ks<0.6，判为不通过；必要时作简要说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

技术验收（监控）

系统名称：                           设计施工单位：

|  | 序号 | 检查项目 |  | 检查要求 与方法 | 检查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 格 | 基本合格 | 不合格 |
| 基本 要求 | 1 | 系统主要技术性能 |  | 6.2.1b) |  |  |  |
|  | 2 | 设备配置 |  | 6.2.1c) |  |  |  |
|  | 3 | 主要技防产品、设备的质量保证 |  | 6.2.1d) |  |  |  |
|  | 4 | 备用供电 |  | 6.2.1e) |  |  |  |
|  | 5 | 系统集成功能 |  | 6.2.1f) |  |  |  |
| 报警 系统 | 6 | 误、漏报警，报警检查 |  | 6.2.2a) |  |  |  |
|  | 7* | 系统布、撤防，报警显示 |  | 6.2.2b) |  |  |  |
|  | 8 | 联动功能 |  | 6.2.2c) |  |  |  |
|  | 9 | 直接或间接联网 |  | 6.2.2d) |  |  |  |
| 电视 监控 | 10* | 主要技术指标 |  | 6.2.3a) |  |  |  |
|  | 11 | 系统结构与配置 |  | 6.2.3b) |  |  |  |
|  | 12* | 图像质量 |  | 6.2.3c) |  |  |  |
|  | 13 | 操作与控制 |  | 6.2.3d) |  |  |  |
|  | 14 | 字符标识，电梯厢摄像机 |  | 6.2.3e) |  |  |  |
|  | 15 | 重要场所设计 |  | 6.2.3f) |  |  |  |
| 出入口控制 | 16 | 系统功能 |  | 6.2.4a) |  |  |  |
|  | 17 | 存储信息与控制 |  | 6.2.4b) |  |  |  |
|  | 18 | 楼宇对讲 |  | 6.2.4c) |  |  |  |
|  | 19 | 联网报警 |  | 6.2.4d) |  |  |  |
| 巡更 | 20 | 数据显示、归档、查询、打印 |  | 6.2.5a) |  |  |  |
|  | 21 | 即时报警 |  | 6.2.5b) |  |  |  |
| 控制室 | 22 | 通讯联络 |  | 6.2.6a) |  |  |  |
|  | 23 | 自身防范 |  | 6.2.6b) |  |  |  |
|  | 24 | 雷电防护 |  | 6.2.6c) |  |  |  |
| 检查结果统计：Kj(合格率) |  |  |  | 检查结论 |  |  |  |
| 验收人员签名： 验收日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 1 在检查结果栏，按实际情况在相应空格内打“√”（左列打“√”，视为合格；中列打“√”，视为基本合格；右列打“√”，视为不合格。） 2 检查结果统计：Kj (合格率)=[合格数 + 基本合格数 ⅹ0.6]/项目检查数（项目检查数如无要求或实际缺项未检查的，不计在内） 3 检查结论：Kj (合格率)≥0.8，判为通过； 0.8> Kj≥0.6，判为基本通过；Kj<0.6，判为不通过；必要时作简要说明。 * 为重点项目，检查结果只要有一项不合格，即判为不通过。 |  |  |  |  |  |  |  |

技术验收（卡口）

系统名称：                              设计施工单位：

|  | 序号 | 检查项目 |  | 检查要求 与方法 | 检查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 格 | 基本合格 | 不合格 |
| 基本 要求 | 1 | 系统主要技术性能 |  | 6.2.1b) |  |  |  |
|  | 2 | 设备配置 |  | 6.2.1c) |  |  |  |
|  | 3 | 主要技防产品、设备的质量保证 |  | 6.2.1d) |  |  |  |
|  | 4 | 备用供电 |  | 6.2.1e) |  |  |  |
|  | 5 | 系统集成功能 |  | 6.2.1f) |  |  |  |
| 基本 功能 | 6* | 车辆捕获功能 |  | 捕获率99% |  |  |  |
|  | 7* | 车辆号牌自动识别功能（车头） |  | 识别率93% |  |  |  |
|  | 8* | 动态图像记录与图像质量 |  | 5级≥90% |  |  |  |
|  | 9 | 速度测定功能 |  | 速度显示 |  |  |  |
|  | 10 | 逆行行为检测抓拍 |  | 逆行显示 |  |  |  |
|  | 11 | 套牌车比对报警功能 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 12 | 信息存储功能 |  | 查看存储 |  |  |  |
|  | 13 | 布控/撤控功能 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 14 | 车辆比对监测功能 |  | 过车检测 |  |  |  |
|  | 15 | 布控车辆过车报警功能 |  | ≤8s，最长时间≤15s |  |  |  |
|  | 16 | 防篡改功能 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 17 | 断点续传功能 |  | 模拟检测 |  |  |  |
| 统计 功能 | 18 | 车辆查询功能 |  | 匹配检测 |  |  |  |
|  | 19 | 违法查询功能 |  | 查看记录 |  |  |  |
|  | 20 | 布控查询功能 |  | 查看记录 |  |  |  |
|  | 21 | 统计功能（含流量统计） |  | 查看记录 |  |  |  |
| 系统 功能 | 22 | 故障自检功能 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 23 | 系统日志记录和查询功能 |  | 查看记录 |  |  |  |
|  | 24 | 操作日志记录和查询功能 |  | 查看记录 |  |  |  |
|  | 25 | 时钟同步校正功能 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 26 | 远程维护功能 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 27 | 权限管理功能 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 28 | 数据备份和恢复 |  | 模拟检测 |  |  |  |
| 检查结果统计：Kj(合格率) |  |  |  | 检查结论 |  |  |  |
| 验收人员签名： 验收日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1 在检查结果栏，按实际情况在相应空格内打“√”（左列打“√”，视为合格；中列打“√”，视为基本合格；右列打“√”，视为不合格。） 2 检查结果统计：Kj (合格率)=[合格数 + 基本合格数 ⅹ0.6]/项目检查数（项目检查数如无要求或实际缺项未检查的，不计在内） 3 检查结论：Kj (合格率)≥0.8，判为通过； 0.8> Kj≥0.6，判为基本通过；Kj<0.6，判为不通过；必要时作简要说明。 * 为重点项目，检查结果只要有一项不合格，即判为不通过。 |  |  |  |  |  |  |  |

资料审查

系统名称：                              设计施工单位：

| 序号 | 审查内容 | 审查结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 完整性 |  |  | 准确性 |  |  |  |
|  |  | 完整 （或有） | 基本 完整 | 不完整 （或无） | 合格 | 基本 合格 |  | 不合格 |
| 1 | 设计任务书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 合同（或协议书） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 初步设计方案论证意见（含评审机构组成人员名单） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 通过初步设计方案论证的整改落实意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 正式设计方案和相关图纸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 系统试运行报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 竣工报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 初验报告（含隐蔽系统随工验收单） |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 系统决算报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 系统检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 系统使用说明书（含操作说明及日常维护） |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 相关图纸绘制规范要求 | 规范 |  | 基本 规范 |  |  | 不规范 |  |
| 审查结果统计：Kz(合格率) |  | 审查 结论 |  |  |  |  |  |  |
| 审查人员签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 1、检查结果栏，按实际情况在相应空格内打“√”（左列打“√”，视为合格；中列打“√”，视为基 本合格；右列打“√”，视为不合格。） 2、三级安全防范系统，序号3、4、10项内容可简或略。 3、检查结果统计：Kz (合格率)=[合格数 + 基本合格数 ⅹ0.6]/项目检查数（项目检查数如无要求或实 际缺项未检查的，不计在内） 4、检查结论：Kz (合格率)≥0.8，判为通过； 0.8> Kz≥0.6，判为基本通过；Kz <0.6，判为不通过。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

验收结论汇总

系统名称：                             设计施工单位：

| 施工验收结论 |  | 验收人员签字： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 技术验收结论 |  | 验收人员签字： 年 月 日 |
| 资料验收结论 |  | 验收人员签字： 年 月 日 |
| 系统验收结论 |  | 验收小组（委员会）组长 副组长（主任、副主任） 签名： |
| 建议与要求： 年 月 日 |  |  |
| 公安技防管理部门意见： 年 月 日 |  |  |
| 注 1 本汇总表须附设备安装质量检查、技术验收、资料审查表及出席验收会与验收机构人员名单（签到）。 2 验收结论一律填写“通过”或“基本通过”或“不通过”。 |  |  |

系统验收委员会（验收小组）成员登记表

| 姓 名 | 工作单位 | 职务（职称） | 联系电话 | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |